### Le programme de formation

### Programme de formation en technique de maçonnerie- Spécialité : Coffrage

### Module 1 :

- Connaître les règles et consignes de sécurité au travail (Mettre en œuvre les équipements de protection individuels (EPI) et collectifs sur un chantier d'élévation).

- Organiser son poste de travail (Se former sur les techniques d'organisation du poste de travail selon la méthode des 5S.)

- Calculer les périmètres, les surfaces, les volumes et les diagonaux des objets simples.

- Lire un plan architectural et un plan de structure.

- Implanter et tracer des ouvrages (implanter un gabarit et tracer des lignes en cordex ou en mortier).

- 10 jours de formation : 03 jours de formation théorique et 07 jours de formation pratique.

### Module 2 :

- Préparer du mortier et du béton pour un ouvrage de maçonnerie et pour l'enduit.

- Bâtir un mur de briques creuses ou d'agglomérés de ciment.

- Installer et utiliser un échafaudage

- Projeter un gobetis de mortier

- Dresser un corps d'enduit de mortier

- Talocher une couche de finition de mortier, une arête et un raccord

- Mettre en œuvre des linteaux.

- Exécuter des travaux d'installation de chantier.

- Réaliser un ragréage de sol.

- Réaliser des chapes talochées et lissées

- Réaliser des chapes destinées à être revêtues.

- 28 jours de formation : 05 jours de formation théorique et 22 jours de formation pratique.

### Module 3:

- Réaliser les étaiements.

- Fabriquer et mettre en œuvre le coffrage des éléments de la structure (semelles, massifs, voiles, poteaux, poutres, dalles, etc.).

- Couper et façonner des armatures en acier

- Assembler et ligaturer les armatures en acier

- Guider un opérateur de pompe à béton, de bande transporteuse

- Composer et fabriquer des bétons et mortiers à partir des agrégats et de dosages donnés.

- Estimer les volumes de béton à mettre en œuvre

- Mesurer l'ouvrabilité du béton et confectionner des éprouvettes

- Mettre en œuvre et couler le béton.

- Décoffrer les éléments en béton armé

- 20 jours de formation : 05 jours de formation théorique et 15 jours de formation pratique.